## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | EXECUÇÃO DE REFORMA NAS LOJAS 1 E 2/3 DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CRM) | SINAPI - 04/2022 - Minas Gerais SBC - 06/2022 - Minas Gerais ORSE - 04/2022 - Sergipe SEDOP - 05/2022 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 03/2022 - Minas Gerais IOPES - 03/2022 - Espírito Santo SIURB - 01/2022 - São Paulo SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais CPOS - 02/2022 - São Paulo FDE - 04/2022 - São Paulo AGESUL - 01/2022 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás CAERN - 11/2021 - Rio Grande do Norte EMOP - 04/2022 - Rio de Janeiro |  | 35,25% |  | Desonerado: 0,00%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 66438.4 | 3.046%
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 320 | 87.35 | 118.14 | 37804.8 | 1.733%
1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 640 | 33.08 | 44.74 | 28633.6 | 1.313%
2 |  |  | MOBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 29742.96 | 1.364%
2.1 | IIO-PLA-005 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | 1225.53 | 1657.52 | 1657.52 | 0.07599%
2.2 | IIO-LIG-010 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | U | 1 | 625.14 | 845.5 | 845.5 | 0.03876%
2.3 | IIO-LIG-005 | SETOP | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | 1 | 348.57 | 471.44 | 471.44 | 0.02161%
2.4 | IIO-BAR-046 | SETOP | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | m² | 14.64 | 492.97 | 666.74 | 9761.07 | 0.4475%
2.5 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 33 | 200.2 | 270.77 | 8935.41 | 0.4096%
2.6 | 000038 | SBC | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL | m² | 395.3 | 15.1 | 20.42 | 8072.02 | 0.3701%
3 |  |  | 1° PAVIMENTO |  |  |  |  | 958533.66 | 43.94%
3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 20735.79 | 0.9506%
3.1.1 | DEM-PIS-055 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 285.96 | 14.16 | 19.15 | 5476.13 | 0.2511%
3.1.2 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 40.87 | 80.3 | 108.6 | 4438.48 | 0.2035%
3.1.3 | DEM-PIS-005 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 126.01 | 14.81 | 20.03 | 2523.98 | 0.1157%
3.1.4 | 022510 | SBC | RETIRADA PORTA DE ACO | m² | 29.43 | 53.74 | 72.68 | 2138.97 | 0.09806%
3.1.5 | TRA-CAÇ-016 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (Município: Belo Horizonte) | m³ | 110.68 | 41.14 | 55.64 | 6158.23 | 0.2823%
3.2 |  |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 267840.45 | 12.28%
3.2.1 |  |  | VIGAS |  |  |  |  | 110240.64 | 5.054%
3.2.1.1 |  |  | CONCRETO |  |  |  |  | 2195.49 | 0.1007%
3.2.1.1.1 | PIN-EMA-006 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 54.25 | 17.73 | 23.97 | 1300.37 | 0.05962%
3.2.1.1.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 54.25 | 12.2 | 16.5 | 895.12 | 0.04104%
3.2.1.2 |  |  | METÁLICA |  |  |  |  | 108045.15 | 4.953%
3.2.1.2.1 | CCRM.04 | Próprio | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (W 310x79,0 (H)) | KG | 4321.3 | 17.5 | 23.66 | 102241.95 | 4.687%
3.2.1.2.2 | CSESC.21 | Próprio | PARABOLT 12,50mm x 70mm | UN | 104 | 41.26 | 55.8 | 5803.2 | 0.266%
3.2.2 |  |  | LAJES |  |  |  |  | 143669.39 | 6.587%
3.2.2.1 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3128 | 13.95 | 18.86 | 58994.08 | 2.705%
3.2.2.2 | 040108 | SBC | FORMA PARA LAJES EM CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 11mm | m² | 226.45 | 108.34 | 146.52 | 33179.45 | 1.521%
3.2.2.3 | CCRM.03 | Próprio | CONCRETAGEM DE LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 33.97 | 650.35 | 879.59 | 29879.67 | 1.37%
3.2.2.4 | 040338 | SBC | CIMBRAMENTO METALICO | M3/M | 1660.23 | 9.63 | 13.02 | 21616.19 | 0.991%
3.2.3 |  |  | PILAR |  |  |  |  | 707 | 0.03241%
3.2.3.1 | PIN-EMA-006 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 17.47 | 17.73 | 23.97 | 418.75 | 0.0192%
3.2.3.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.47 | 12.2 | 16.5 | 288.25 | 0.01321%
3.2.4 |  |  | RAMPA |  |  |  |  | 13223.42 | 0.6062%
3.2.4.1 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 305 | 12.72 | 17.2 | 5246 | 0.2405%
3.2.4.2 | 040108 | SBC | FORMA PARA LAJES EM CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 11mm | m² | 29 | 108.34 | 146.52 | 4249.08 | 0.1948%
3.2.4.3 | CCRM.03 | Próprio | CONCRETAGEM DE LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 4.01 | 650.35 | 879.59 | 3527.15 | 0.1617%
3.2.4.4 | 160309 | SBC | PROTECAO-COLAGEM PREMOLDADOS C/ADESIVO RESINA EPOXI SIKADUR 32 | m² | 0.5 | 297.52 | 402.39 | 201.19 | 0.009224%
3.3 |  |  | PISO |  |  |  |  | 85857.51 | 3.936%
3.3.1 |  |  | MONOLÍTICO |  |  |  |  | 81251.67 | 3.725%
3.3.1.1 |  |  | COR PLATINA |  |  |  |  | 62600.88 | 2.87%
3.3.1.1.1 | PIS-CON-015 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | m² | 330.4 | 32.94 | 44.55 | 14719.32 | 0.6748%
3.3.1.1.2 | CSESC.28 | Próprio | Piso monolítico (isento de juntas) em revestimento cimentício polimérico de secagem rápida, cor platina. | m² | 330.4 | 107.15 | 144.92 | 47881.56 | 2.195%
3.3.1.2 |  |  | COR VERDE ASPARGO |  |  |  |  | 18650.79 | 0.855%
3.3.1.2.1 | PIS-CON-015 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | m² | 40.9 | 32.94 | 44.55 | 1822.09 | 0.08353%
3.3.1.2.2 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 40.9 | 30.28 | 40.95 | 1674.85 | 0.07678%
3.3.1.2.3 | CSESC.30 | Próprio | Piso monolítico (isento de juntas) em revestimento autonivelante epóxi, com RAL 6011 (VERDE ASPARGO), acabamento acetinado | m² | 40.9 | 273.95 | 370.51 | 15153.85 | 0.6947%
3.3.2 |  |  | GRANITO |  |  |  |  | 4605.84 | 0.2112%
3.3.2.1 | PIS-CON-015 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | m² | 9.71 | 32.94 | 44.55 | 432.58 | 0.01983%
3.3.2.2 | CSESC.09 | Próprio | REVESTIMENTO EM PISO DE GRANITO CINZA VERONA LEVIGADO | m² | 9.71 | 317.78 | 429.79 | 4173.26 | 0.1913%
3.4 |  |  | ALVENARIA E VEDAÇÃO |  |  |  |  | 78098.66 | 3.58%
3.4.1 |  |  | CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO |  |  |  |  | 8211.99 | 0.3765%
3.4.1.1 | ALV-CEL-010 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO (CCA), ESP. 15CM, INCLUSIVE ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA ASSENTAMENTO | m² | 42.47 | 108.95 | 147.35 | 6257.95 | 0.2869%
3.4.1.2 | REV-CHA-005 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 42.47 | 7.18 | 9.71 | 412.38 | 0.01891%
3.4.1.3 | REV-REB-015 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 42.47 | 26.84 | 36.3 | 1541.66 | 0.07068%
3.4.2 |  |  | DRYWALL |  |  |  |  | 12619.11 | 0.5785%
3.4.2.1 | 96369 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 47.41 | 196.8 | 266.17 | 12619.11 | 0.5785%
3.4.3 |  |  | TIJOLO CERÂMICO (EXISTENTE) |  |  |  |  | 12387.25 | 0.5679%
3.4.3.1 | 022071 | SBC | RETIRADA DE PINTURA COM MASSA | m² | 313.32 | 9.38 | 12.68 | 3972.89 | 0.1821%
3.4.3.2 | CSESC.12 | Próprio | ENCHIMENTO DE ALVENARIA, ESPESSURA 5 cm | m2 | 103.79 | 11.58 | 15.66 | 1625.35 | 0.07451%
3.4.3.3 | DEM-REV-005 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 69.17 | 12.96 | 17.52 | 1211.85 | 0.05556%
3.4.3.4 | 98561 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 69.17 | 36.27 | 49.05 | 3392.78 | 0.1555%
3.4.3.5 | C0219 | SEINFRA | ARMADURA DE TELA DE AÇO | m² | 69.17 | 23.35 | 31.58 | 2184.38 | 0.1001%
3.4.4 |  |  | ACABAMENTO |  |  |  |  | 44880.31 | 2.058%
3.4.4.1 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 30979.77 | 1.42%
3.4.4.1.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 382.84 | 2.7 | 3.65 | 1397.36 | 0.06406%
3.4.4.1.2 | PIN-EMA-006 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 382.84 | 17.73 | 23.97 | 9176.67 | 0.4207%
3.4.4.1.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 333.24 | 12.2 | 16.5 | 5498.46 | 0.2521%
3.4.4.1.4 | CSESC.05 | Próprio | PINTURA EPÓXI (RAL 6011 - VERDE ASPARGO), DUAS (2) DEMÃOS. | m² | 49.6 | 222.22 | 300.55 | 14907.28 | 0.6834%
3.4.4.2 |  |  | GRANITO |  |  |  |  | 8014.51 | 0.3674%
3.4.4.2.1 | CSESC.10 | Próprio | REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANITO CINZA VERONA LEVIGADO | m² | 19.13 | 309.76 | 418.95 | 8014.51 | 0.3674%
3.4.4.3 |  |  | PASTILHA DE PORCELANA |  |  |  |  | 5886.03 | 0.2698%
3.4.4.3.1 | 88786 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014 | m² | 15.29 | 284.63 | 384.96 | 5886.03 | 0.2698%
3.5 |  |  | TETO |  |  |  |  | 65870.3 | 3.02%
3.5.1 |  |  | FORRO DE DRYWALL |  |  |  |  | 33167.97 | 1.521%
3.5.1.1 | 090805 | SBC | FORRO DE GESSO ACARTONADO LAFARGE GYPSUM FGE | m² | 350.86 | 68.48 | 92.61 | 32493.14 | 1.49%
3.5.1.2 | 200124 | SBC | SANCA DE ILUMINACAO EM GESSO | M | 2.55 | 195.67 | 264.64 | 674.83 | 0.03094%
3.5.2 |  |  | ACABAMENTO |  |  |  |  | 32702.33 | 1.499%
3.5.2.1 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 32702.33 | 1.499%
3.5.2.1.1 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 350.87 | 3.06 | 4.13 | 1449.09 | 0.06643%
3.5.2.1.2 | PIN-EMA-008 | SETOP | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 350.87 | 27.76 | 37.54 | 13171.65 | 0.6039%
3.5.2.1.3 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 310.04 | 13.86 | 18.74 | 5810.14 | 0.2664%
3.5.2.1.4 | CSESC.05 | Próprio | PINTURA EPÓXI (RAL 6011 - VERDE ASPARGO), DUAS (2) DEMÃOS. | m² | 40.83 | 222.22 | 300.55 | 12271.45 | 0.5626%
3.6 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 37880.19 | 1.737%
3.6.1 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 18267.26 | 0.8375%
3.6.1.1 | CSESC.15 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO. | m² | 38.77 | 348.37 | 471.17 | 18267.26 | 0.8375%
3.6.2 |  |  | TELHAMENTO |  |  |  |  | 14639.16 | 0.6711%
3.6.2.1 | 16.32.120 | CPOS | Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm | m² | 38.77 | 279.18 | 377.59 | 14639.16 | 0.6711%
3.6.3 |  |  | INSTALAÇÃO PLUVIAL |  |  |  |  | 4973.77 | 0.228%
3.6.3.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 12.63 | 211.23 | 285.68 | 3608.13 | 0.1654%
3.6.3.2 | 160631 | IOPES | Tubo de aço galvanizado com costura ø 75 mm (3"), conforme NBR5580 | m | 5.06 | 199.55 | 269.89 | 1365.64 | 0.06261%
3.7 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 36178.42 | 1.659%
3.7.1 | 90791 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 937.58 | 1268.07 | 2536.14 | 0.1163%
3.7.2 | CSESC.37 | Próprio | PINTURA ELETROSTÁTICA - RAL 7024 | m² | 2.37 | 266.11 | 359.91 | 852.98 | 0.0391%
3.7.3 | SER-MAR-005 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MARCO EM CHAPA METÁLICA | U | 1 | 332.91 | 450.26 | 450.26 | 0.02064%
3.7.4 | 161386 | SEDOP | Vidro temperado fumê e=10mm com ferragens | m² | 29.45 | 811.91 | 1098.1 | 32339.04 | 1.483%
3.8 |  |  | ESCADA |  |  |  |  | 40988.4 | 1.879%
3.8.1 |  |  | EXISTENTE |  |  |  |  | 1061.96 | 0.04869%
3.8.1.1 | CSESC.39 | Próprio | RETIRADA DE ESCADA | UN | 1 | 785.19 | 1061.96 | 1061.96 | 0.04869%
3.8.2 |  |  | Á CONSTRUIR |  |  |  |  | 39926.44 | 1.83%
3.8.2.1 | 15.03.150 | CPOS | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura | KG | 47.45 | 18.52 | 25.04 | 1188.14 | 0.05447%
3.8.2.2 | CSESC.16 | Próprio | PERFIL ENRIJECIDO 200 x 50 mm | KG | 366.6 | 25.69 | 34.74 | 12735.68 | 0.5839%
3.8.2.3 | CSESC.17 | Próprio | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2" (INCLUSO VIDRO) | m | 5.5 | 1134.84 | 1534.87 | 8441.78 | 0.387%
3.8.2.4 | 24.03.320 | CPOS | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ | M | 9.07 | 242.07 | 327.39 | 2969.42 | 0.1361%
3.8.2.5 | CSESC.16 | Próprio | PERFIL ENRIJECIDO 200 x 50 mm | KG | 26.9 | 25.69 | 34.74 | 934.5 | 0.04284%
3.8.2.6 | CSESC.18 | Próprio | DEGRAUS MADEIRA IPÊ | M | 15.4 | 211.33 | 285.82 | 4401.62 | 0.2018%
3.8.2.7 | 070059 | SBC | CHUMBADOR PARABOLT 3/8"" | UN | 60 | 39 | 52.74 | 3164.4 | 0.1451%
3.8.2.8 | CSESC.40 | Próprio | PATAMAR MADEIRA IPÊ | m² | 2.64 | 211.33 | 285.82 | 754.56 | 0.03459%
3.8.2.9 | 073352 | SBC | CHAPA DE ACO GALVANIZADO #26 (4,00kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO | KG | 3 | 33.44 | 45.22 | 135.66 | 0.006219%
3.8.2.10 | 98746 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4 | M | 10 | 72.31 | 97.79 | 977.9 | 0.04483%
3.8.2.11 | CSESC.36 | Próprio | PINTURA ELETROSTÁTICA - RAL 9005 | m² | 10.06 | 310.36 | 419.76 | 4222.78 | 0.1936%
3.9 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 325083.94 | 14.9%
3.9.1 | 170136 | IOPES | Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação | und | 2 | 958.82 | 1296.8 | 2593.6 | 0.1189%
3.9.2 | 30.08.040 | CPOS | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UN | 2 | 1404.12 | 1899.07 | 3798.14 | 0.1741%
3.9.3 | 100854 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | UN | 2 | 1338.91 | 1810.87 | 3621.74 | 0.166%
3.9.4 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 305.27 | 412.87 | 1651.48 | 0.07571%
3.9.5 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 334.34 | 452.19 | 2713.14 | 0.1244%
3.9.6 | 14.80.001 | FDE | ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA. | m² | 2.81 | 328.98 | 444.94 | 1250.28 | 0.05732%
3.9.7 | CSESC.33 | Próprio | DIVISÓRIAS E PORTAS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI E PAINÉIS CEGOS PAGINADOS DE MADEIRA FREIJÓ NATURAL E MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DURATEX LINHA TRAMA PADRÃO GRAFITE | m² | 153.66 | 1233.79 | 1668.7 | 256412.44 | 11.76%
3.9.8 | CCRM41 | Próprio | REVESTIMENTO PILAR ELÍPITICO | Unidade | 2 | 19609.29 | 26521.56 | 53043.12 | 2.432%
4 |  |  | MEZANINO |  |  |  |  | 363846.07 | 16.68%
4.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 6288.18 | 0.2883%
4.1.1 | DEM-PIS-055 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 131.5 | 14.16 | 19.15 | 2518.22 | 0.1154%
4.1.2 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 16.27 | 80.3 | 108.6 | 1766.92 | 0.081%
4.1.3 | TRA-CAÇ-016 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (Município: Belo Horizonte) | m³ | 36 | 41.14 | 55.64 | 2003.04 | 0.09183%
4.2 |  |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 175798.56 | 8.059%
4.2.1 |  |  | VIGAS |  |  |  |  | 94104.63 | 4.314%
4.2.1.1 |  |  | METÁLICA |  |  |  |  | 94104.63 | 4.314%
4.2.1.1.1 | CCRM.05 | Próprio | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (W 310X44,50) | KG | 3654.42 | 17.15 | 23.19 | 84745.99 | 3.885%
4.2.1.1.2 | CSESC.22 | Próprio | PARABOLT 10,00mm x 70mm | UN | 152 | 45.53 | 61.57 | 9358.64 | 0.429%
4.2.2 |  |  | LAJES |  |  |  |  | 59836.32 | 2.743%
4.2.2.1 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 783 | 13.95 | 18.86 | 14767.38 | 0.677%
4.2.2.2 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 189 | 14.39 | 19.46 | 3677.94 | 0.1686%
4.2.2.3 | 040108 | SBC | FORMA PARA LAJES EM CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 11mm | m² | 127.65 | 108.34 | 146.52 | 18703.27 | 0.8575%
4.2.2.4 | CCRM.03 | Próprio | CONCRETAGEM DE LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 25.55 | 650.35 | 879.59 | 22473.52 | 1.03%
4.2.2.5 | 160309 | SBC | PROTECAO-COLAGEM PREMOLDADOS C/ADESIVO RESINA EPOXI SIKADUR 32 | m² | 0.5 | 297.52 | 402.39 | 201.19 | 0.009224%
4.2.2.6 | 040338 | SBC | CIMBRAMENTO METALICO | M3/M | 1 | 9.63 | 13.02 | 13.02 | 0.0005969%
4.2.3 |  |  | PILAR |  |  |  |  | 21857.61 | 1.002%
4.2.3.1 | CCRM.06 | Próprio | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (W 310X38,70) | KG | 495.75 | 32.6 | 44.09 | 21857.61 | 1.002%
4.3 |  |  | PISO |  |  |  |  | 30426.21 | 1.395%
4.3.1 |  |  | MONOLÍTICO |  |  |  |  | 22177.45 | 1.017%
4.3.1.1 | PIS-CON-015 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | m² | 117.05 | 32.94 | 44.55 | 5214.57 | 0.2391%
4.3.1.2 | CSESC.28 | Próprio | Piso monolítico (isento de juntas) em revestimento cimentício polimérico de secagem rápida, cor platina. | m² | 117.05 | 107.15 | 144.92 | 16962.88 | 0.7777%
4.3.2 |  |  | GRANITO |  |  |  |  | 8248.76 | 0.3782%
4.3.2.1 | PIS-CON-015 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | m² | 17.39 | 32.94 | 44.55 | 774.72 | 0.03552%
4.3.2.2 | CSESC.09 | Próprio | REVESTIMENTO EM PISO DE GRANITO CINZA VERONA LEVIGADO | m² | 17.39 | 317.78 | 429.79 | 7474.04 | 0.3426%
4.4 |  |  | ALVENARIA E VEDAÇÃO |  |  |  |  | 48778.32 | 2.236%
4.4.1 |  |  | CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO |  |  |  |  | 24931.82 | 1.143%
4.4.1.1 | ALV-CEL-010 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO (CCA), ESP. 15CM, INCLUSIVE ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA ASSENTAMENTO | m² | 128.94 | 108.95 | 147.35 | 18999.3 | 0.871%
4.4.1.2 | REV-CHA-005 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 128.94 | 7.18 | 9.71 | 1252 | 0.0574%
4.4.1.3 | REV-REB-015 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 128.94 | 26.84 | 36.3 | 4680.52 | 0.2146%
4.4.2 |  |  | ACABAMENTO |  |  |  |  | 23846.5 | 1.093%
4.4.2.1 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 8117.19 | 0.3721%
4.4.2.1.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 183.98 | 2.7 | 3.65 | 671.52 | 0.03079%
4.4.2.1.2 | PIN-EMA-006 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 183.98 | 17.73 | 23.97 | 4410 | 0.2022%
4.4.2.1.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 183.98 | 12.2 | 16.5 | 3035.67 | 0.1392%
4.4.2.2 |  |  | GRANITO |  |  |  |  | 9820.18 | 0.4502%
4.4.2.2.1 | CSESC.10 | Próprio | REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANITO CINZA VERONA LEVIGADO | m² | 23.44 | 309.76 | 418.95 | 9820.18 | 0.4502%
4.4.2.3 |  |  | PASTILHA DE PORCELANA |  |  |  |  | 5909.13 | 0.2709%
4.4.2.3.1 | 88786 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014 | m² | 15.35 | 284.63 | 384.96 | 5909.13 | 0.2709%
4.5 |  |  | TETO |  |  |  |  | 11396.11 | 0.5225%
4.5.1 |  |  | FORRO DE DRYWALL |  |  |  |  | 1569.92 | 0.07197%
4.5.1.1 | 090805 | SBC | FORRO DE GESSO ACARTONADO LAFARGE GYPSUM FGE | m² | 2.95 | 68.48 | 92.61 | 273.19 | 0.01252%
4.5.1.2 | 200124 | SBC | SANCA DE ILUMINACAO EM GESSO | M | 4.9 | 195.67 | 264.64 | 1296.73 | 0.05945%
4.5.2 |  |  | ACABAMENTO |  |  |  |  | 9826.19 | 0.4505%
4.5.2.1 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 9826.19 | 0.4505%
4.5.2.1.1 | 022071 | SBC | RETIRADA DE PINTURA COM MASSA | m² | 134.44 | 9.38 | 12.68 | 1704.69 | 0.07815%
4.5.2.1.2 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 134.44 | 3.06 | 4.13 | 555.23 | 0.02545%
4.5.2.1.3 | PIN-EMA-008 | SETOP | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 134.44 | 27.76 | 37.54 | 5046.87 | 0.2314%
4.5.2.1.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 134.44 | 13.86 | 18.74 | 2519.4 | 0.1155%
4.6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 36803.11 | 1.687%
4.6.1 | 90791 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 937.58 | 1268.07 | 3804.21 | 0.1744%
4.6.2 | CSESC.37 | Próprio | PINTURA ELETROSTÁTICA - RAL 7024 | m² | 2.7 | 266.11 | 359.91 | 971.75 | 0.04455%
4.6.3 | CCRM.09 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM VIDRO JATEADO (60x160) | UN | 1 | 1265.05 | 1710.98 | 1710.98 | 0.07844%
4.6.4 | CSESC.29 | Próprio | VIDRO INCOLOR LAMINADO TEMPERADO - ACABAMENTO ALUMÍNIO ANODIZADO | m² | 21.2 | 1033.56 | 1397.88 | 29635.05 | 1.359%
4.6.5 | CSESC.36 | Próprio | PINTURA ELETROSTÁTICA - RAL 9005 | m² | 0.55 | 310.36 | 419.76 | 230.86 | 0.01058%
4.6.6 | SER-MAR-005 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MARCO EM CHAPA METÁLICA | U | 1 | 332.91 | 450.26 | 450.26 | 0.02064%
4.7 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 54355.58 | 2.492%
4.7.1 | 14.80.001 | FDE | ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA. | m² | 3.26 | 328.98 | 444.94 | 1450.5 | 0.0665%
4.7.2 | CSESC.11 | Próprio | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA VERONA LEVIGADO | m² | 9.37 | 528.13 | 714.29 | 6692.89 | 0.3068%
4.7.3 | CSESC.38 | Próprio | BANCADA EM FLORIM BRANCO POLIDO (INCLUSO RODABANCA) | m² | 5.25 | 2292.48 | 3100.57 | 16277.99 | 0.7463%
4.7.4 | 190213 | SBC | CUBA ACO INOX ESCOVADO RETANGULAR 50x40x20cm SQUARE 540 SINK | UN | 1 | 1059.66 | 1433.19 | 1433.19 | 0.0657%
4.7.5 | CSESC.25 | Próprio | BANCADA TESTEIRA EM GRANITO CINZA VERONA LEVIGADO, ACABAMENTO EM MEIA ESQUADRIA (INCLUSO RODABANCA) | m² | 5.8 | 428.81 | 579.96 | 3363.76 | 0.1542%
4.7.6 | CCRM.08 | Próprio | Tanque em aço inox | un | 1 | 586.99 | 793.9 | 793.9 | 0.0364%
4.7.7 | 100854 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | UN | 4 | 1338.91 | 1810.87 | 7243.48 | 0.3321%
4.7.8 | C4770 | SEINFRA | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, D=41CM, S/ TORNEIRA C/ ACESSÓRIOS | UN | 4 | 382.28 | 517.03 | 2068.12 | 0.09481%
4.7.9 | CSESC.26 | Próprio | Cuba de sobrepor retangular com mesa deca, cod.: L840, acab. GE 17 branco gelo | UN | 4 | 1049.08 | 1418.88 | 5675.52 | 0.2602%
4.7.10 | 170136 | IOPES | Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação | und | 3 | 958.82 | 1296.8 | 3890.4 | 0.1784%
4.7.11 | CSESC.27 | Próprio | Cuba línea franke de embutir em aço inox | UN | 1 | 1200.47 | 1623.63 | 1623.63 | 0.07444%
4.7.12 | 190323 | SBC | TORNEIRA DE MESA BICA ALTA IZY 1195 C37 DECA | UN | 1 | 384.64 | 520.22 | 520.22 | 0.02385%
4.7.13 | 190066 | SBC | TORNEIRA DE PAREDE 1178.C LNK DECA | UN | 1 | 420.97 | 569.36 | 569.36 | 0.0261%
4.7.14 | 7375 | ORSE | Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4606180) e válvula mictório antivandalismo(docol ref.17015106) ou similares | un | 2 | 1017.61 | 1376.31 | 2752.62 | 0.1262%
5 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 44607.01 | 2.045%
5.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 14229.85 | 0.6524%
5.1.1 |  |  | TUBOS |  |  |  |  | 2693.1 | 0.1235%
5.1.1.1 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 18 | 8.39 | 11.34 | 204.12 | 0.009358%
5.1.1.2 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 18 | 10.3 | 13.93 | 250.74 | 0.0115%
5.1.1.3 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 18 | 18.38 | 24.85 | 447.3 | 0.02051%
5.1.1.4 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 6 | 22.92 | 30.99 | 185.94 | 0.008524%
5.1.1.5 | 053042 | SBC | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA | M | 60 | 19.78 | 26.75 | 1605 | 0.07358%
5.1.2 |  |  | ACESSÓRIOS E CONEXÕES |  |  |  |  | 2919.93 | 0.1339%
5.1.2.1 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 139.26 | 188.34 | 188.34 | 0.008634%
5.1.2.2 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 202.41 | 273.75 | 273.75 | 0.01255%
5.1.2.3 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 100.62 | 136.08 | 136.08 | 0.006239%
5.1.2.4 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 280.49 | 379.36 | 758.72 | 0.03478%
5.1.2.5 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 8.31 | 11.23 | 78.61 | 0.003604%
5.1.2.6 | 1605 | ORSE | Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 20mm x 1/2" | un | 3 | 8.5 | 11.49 | 34.47 | 0.00158%
5.1.2.7 | HID-ADP-025 | SETOP | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2" | un | 1 | 37.84 | 51.17 | 51.17 | 0.002346%
5.1.2.8 | 1072 | ORSE | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm | un | 1 | 5.62 | 7.6 | 7.6 | 0.0003484%
5.1.2.9 | 1079 | ORSE | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 20mm | un | 2 | 12.8 | 17.31 | 34.62 | 0.001587%
5.1.2.10 | 1082 | ORSE | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 20mm | un | 1 | 17.55 | 23.73 | 23.73 | 0.001088%
5.1.2.11 | 89406 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 7.33 | 9.91 | 29.73 | 0.001363%
5.1.2.12 | 89410 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 9.06 | 12.25 | 49 | 0.002246%
5.1.2.13 | 89494 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 14.46 | 19.55 | 175.95 | 0.008066%
5.1.2.14 | 89503 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 29.14 | 39.41 | 39.41 | 0.001807%
5.1.2.15 | 89620 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 11.96 | 16.17 | 32.34 | 0.001483%
5.1.2.16 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 24.38 | 32.97 | 65.94 | 0.003023%
5.1.2.17 | 72450 | SINAPI | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO EINSTALACAO | UN | 1 | 11.93 | 16.13 | 16.13 | 0.0007395%
5.1.2.18 | 72451 | SINAPI | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO EINSTALACAO | UN | 1 | 17.6 | 23.8 | 23.8 | 0.001091%
5.1.2.19 | 72453 | SINAPI | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X20MM - FORNECIMENTO EINSTALACAO | UN | 2 | 25.83 | 34.93 | 69.86 | 0.003203%
5.1.2.20 | 4964 | ORSE | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" | un | 3 | 16.35 | 22.11 | 66.33 | 0.003041%
5.1.2.21 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 15.93 | 21.54 | 43.08 | 0.001975%
5.1.2.22 | 89441 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 19.22 | 25.99 | 129.95 | 0.005958%
5.1.2.23 | CCRM.00 | Próprio | BOLSA DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO (1.1/2") | UN | 3 | 8.62 | 11.65 | 34.95 | 0.001602%
5.1.2.24 | 86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 49.68 | 67.19 | 201.57 | 0.009241%
5.1.2.25 | 10.22.41 | SUDECAP | COM CANOPLA C-1509 DL, D= 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 47.05 | 63.63 | 190.89 | 0.008751%
5.1.2.26 | 89391 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 8.73 | 11.8 | 11.8 | 0.000541%
5.1.2.27 | 08.14.004 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") | UN | 1 | 112.47 | 152.11 | 152.11 | 0.006973%
5.1.3 |  |  | APARELHOS |  |  |  |  | 8616.82 | 0.395%
5.1.3.1 | LOU-MIC-011 | SETOP | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | U | 2 | 431.33 | 583.37 | 1166.74 | 0.05349%
5.1.3.2 | 080621 | AGETOP CIVIL | VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO | Un | 2 | 123.5 | 167.03 | 334.06 | 0.01531%
5.1.3.3 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 107.17 | 144.94 | 1014.58 | 0.04651%
5.1.3.4 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 97.44 | 131.78 | 131.78 | 0.006041%
5.1.3.5 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 508.28 | 687.44 | 2062.32 | 0.09455%
5.1.3.6 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 280.49 | 379.36 | 758.72 | 0.03478%
5.1.3.7 | 1301002014 | AGESUL | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA, DA CELITE OU SIMILAR, COM PERTENCES, INCLUSIVE VALVULA C/ FECHAMENTO AUTOMATICO, L.C., ANTIVANDALISMO PRESSMATIC MICTORIO COD. 17015006 DA DOCOL OU SIMILAR | UN | 2 | 1164 | 1574.31 | 3148.62 | 0.1443%
5.2 |  |  | ESGOTO |  |  |  |  | 21816.76 | 1%
5.2.1 |  |  | TUBOS |  |  |  |  | 13750.44 | 0.6304%
5.2.1.1 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 117 | 55.44 | 74.98 | 8772.66 | 0.4022%
5.2.1.2 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 12 | 19.07 | 25.79 | 309.48 | 0.01419%
5.2.1.3 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 24 | 29.01 | 39.23 | 941.52 | 0.04316%
5.2.1.4 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 6 | 43.91 | 59.38 | 356.28 | 0.01633%
5.2.1.5 | 053042 | SBC | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA | M | 126 | 19.78 | 26.75 | 3370.5 | 0.1545%
5.2.2 |  |  | ACESSÓRIOS E CONEXÕES |  |  |  |  | 8066.32 | 0.3698%
5.2.2.1 | HID-SIF-015 | SETOP | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM | un | 1 | 50.57 | 68.39 | 68.39 | 0.003135%
5.2.2.2 | 10.35.22 | SUDECAP | CAIXA SIFONADA PVC 100X150X50MM | UN | 2 | 47.48 | 64.21 | 128.42 | 0.005887%
5.2.2.3 | HID-SIF-006 | SETOP | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM | un | 2 | 60.69 | 82.08 | 164.16 | 0.007526%
5.2.2.4 | MET-SIF-005 | SETOP | INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE METAL PARA LAVATÓRIO, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO (1"X1.1/2"), INCLUSIVE FORNECIMENTO | U | 8 | 149.16 | 201.73 | 1613.84 | 0.07399%
5.2.2.5 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 6.74 | 9.11 | 72.88 | 0.003341%
5.2.2.6 | 1621 | ORSE | Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm | un | 3 | 70.59 | 95.47 | 286.41 | 0.01313%
5.2.2.7 | 1619 | ORSE | Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm | un | 1 | 22.1 | 29.89 | 29.89 | 0.00137%
5.2.2.8 | 1616 | ORSE | Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm | un | 13 | 42.91 | 58.03 | 754.39 | 0.03458%
5.2.2.9 | 1600 | ORSE | Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 9 | 12.45 | 16.83 | 151.47 | 0.006944%
5.2.2.10 | 1614 | ORSE | Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm | un | 3 | 20.8 | 28.13 | 84.39 | 0.003869%
5.2.2.11 | 1624 | ORSE | Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm | un | 1 | 72.77 | 98.42 | 98.42 | 0.004512%
5.2.2.12 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 6.89 | 9.31 | 55.86 | 0.002561%
5.2.2.13 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 11.58 | 15.66 | 78.3 | 0.00359%
5.2.2.14 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 10.25 | 13.86 | 13.86 | 0.0006354%
5.2.2.15 | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 19.5 | 26.37 | 105.48 | 0.004836%
5.2.2.16 | 1671 | ORSE | Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 8 | 11.89 | 16.08 | 128.64 | 0.005897%
5.2.2.17 | 89574 | SINAPI | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1 | 151.91 | 205.45 | 205.45 | 0.009419%
5.2.2.18 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 50.04 | 67.67 | 203.01 | 0.009307%
5.2.2.19 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 22.99 | 31.09 | 62.18 | 0.002851%
5.2.2.20 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 22 | 19.44 | 26.29 | 578.38 | 0.02652%
5.2.2.21 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 16 | 9.32 | 12.6 | 201.6 | 0.009242%
5.2.2.22 | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 42.75 | 57.81 | 173.43 | 0.007951%
5.2.2.23 | CCRM.01 | Próprio | Sifão flexível p/ Mictório (1.1/4" x 2") | UN | 2 | 19.78 | 26.75 | 53.5 | 0.002453%
5.2.2.24 | 1636 | ORSE | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 5 | 43.9 | 59.37 | 296.85 | 0.01361%
5.2.2.25 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 25.13 | 33.98 | 67.96 | 0.003116%
5.2.2.26 | 94501 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 883.24 | 1194.58 | 2389.16 | 0.1095%
5.3 |  |  | VENTILAÇÃO |  |  |  |  | 3911.06 | 0.1793%
5.3.1 |  |  | TUBOS |  |  |  |  | 3254.76 | 0.1492%
5.3.1.1 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 18 | 29.01 | 39.23 | 706.14 | 0.03237%
5.3.1.2 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 24 | 43.91 | 59.38 | 1425.12 | 0.06533%
5.3.1.3 | 053042 | SBC | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA | M | 42 | 19.78 | 26.75 | 1123.5 | 0.05151%
5.3.2 |  |  | ACESSÓRIOS E CONEXÕES |  |  |  |  | 656.3 | 0.03009%
5.3.2.1 | 1614 | ORSE | Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm | un | 1 | 20.8 | 28.13 | 28.13 | 0.00129%
5.3.2.2 | 1615 | ORSE | Curva 90º curta em pvc rígido c/anéis, diâm = 75mm | un | 1 | 35.82 | 48.44 | 48.44 | 0.002221%
5.3.2.3 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 11.58 | 15.66 | 31.32 | 0.001436%
5.3.2.4 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 10.79 | 14.59 | 72.95 | 0.003344%
5.3.2.5 | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 19.5 | 26.37 | 52.74 | 0.002418%
5.3.2.6 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 9.32 | 12.6 | 63 | 0.002888%
5.3.2.7 | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 15.76 | 21.31 | 63.93 | 0.002931%
5.3.2.8 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1 | 16.35 | 22.11 | 22.11 | 0.001014%
5.3.2.9 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 20.72 | 28.02 | 168.12 | 0.007707%
5.3.2.10 | 180252 | SEDOP | Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS | UN | 2 | 39.03 | 52.78 | 105.56 | 0.004839%
5.4 |  |  | DRENO |  |  |  |  | 4649.34 | 0.2131%
5.4.1 |  |  | TUBOS |  |  |  |  | 4256.99 | 0.1952%
5.4.1.1 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 82.5 | 18.38 | 24.85 | 2050.12 | 0.09399%
5.4.1.2 | 053042 | SBC | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA | M | 82.5 | 19.78 | 26.75 | 2206.87 | 0.1012%
5.4.2 |  |  | CONEXÕES |  |  |  |  | 392.35 | 0.01799%
5.4.2.1 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19 | 8.75 | 11.83 | 224.77 | 0.0103%
5.4.2.2 | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 13.77 | 18.62 | 167.58 | 0.007683%
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 664136.33 | 30.45%
6.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 59926.74 | 2.747%
6.1.1 | 061166 | SBC | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 3/4"" COM CONEXOES | M | 48 | 50.9 | 68.84 | 3304.32 | 0.1515%
6.1.2 | 061167 | SBC | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 1"" COM CONEXOES | M | 90 | 72.32 | 97.81 | 8802.9 | 0.4036%
6.1.3 | 061169 | SBC | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 1.1/2"" COM CONEXOES | M | 72 | 91.97 | 124.38 | 8955.36 | 0.4106%
6.1.4 | ELE-MAN-020 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | m | 150 | 8.26 | 11.17 | 1675.5 | 0.07681%
6.1.5 | ELE-MAN-025 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | m | 200 | 11.49 | 15.54 | 3108 | 0.1425%
6.1.6 | 059670 | SBC | BUCHA E ARRUELA 3/4"" | CJ | 4 | 11.64 | 15.74 | 62.96 | 0.002886%
6.1.7 | 061512 | SBC | BUCHA E ARRUELA 1"" | CJ | 8 | 8.89 | 12.02 | 96.16 | 0.004408%
6.1.8 | 059672 | SBC | BUCHA E ARRUELA 1.1/2"" | CJ | 4 | 11.6 | 15.68 | 62.72 | 0.002875%
6.1.9 | 171135 | SEDOP | Braçadeira tipo "D' p/ elet de 3/4" | UN | 16 | 3.03 | 4.09 | 65.44 | 0.003%
6.1.10 | 171131 | SEDOP | Braçadeira tipo "D' p/ elet de 1" | UN | 30 | 2.75 | 3.71 | 111.3 | 0.005103%
6.1.11 | 171134 | SEDOP | Braçadeira tipo "D" p/ elet de 1.1/2" | UN | 24 | 4.52 | 6.11 | 146.64 | 0.006723%
6.1.12 | 15.017.0325-A | EMOP | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 16 | 16.4 | 22.18 | 354.88 | 0.01627%
6.1.13 | 15.017.0327-A | EMOP | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 3 | 18.73 | 25.33 | 75.99 | 0.003484%
6.1.14 | 15.017.0330-A | EMOP | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 4 | 21.35 | 28.87 | 115.48 | 0.005294%
6.1.15 | 15.017.0265-A | EMOP | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8 | 11.61 | 15.7 | 125.6 | 0.005758%
6.1.16 | 15.017.0270-A | EMOP | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 12.27 | 16.59 | 66.36 | 0.003042%
6.1.17 | ELE-CXS-160 | SETOP | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 65 | 8.11 | 10.96 | 712.4 | 0.03266%
6.1.18 | ELE-CXS-165 | SETOP | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 90 | 10.75 | 14.53 | 1307.7 | 0.05995%
6.1.19 | 8896 | ORSE | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar | un | 2 | 38.24 | 51.71 | 103.42 | 0.004741%
6.1.20 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9 | 22.89 | 30.95 | 278.55 | 0.01277%
6.1.21 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 36.27 | 49.05 | 343.35 | 0.01574%
6.1.22 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 49.65 | 67.15 | 134.3 | 0.006157%
6.1.23 | 92012 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 121 | 62.48 | 84.5 | 10224.5 | 0.4687%
6.1.24 | 92013 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 68.84 | 93.1 | 93.1 | 0.004268%
6.1.25 | 748 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar) | un | 8 | 122.82 | 166.11 | 1328.88 | 0.06092%
6.1.26 | 762 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 75 | 36.55 | 49.43 | 3707.25 | 0.17%
6.1.27 | 8221 | ORSE | Cruzeta 100 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 4 | 40.45 | 54.7 | 218.8 | 0.01003%
6.1.28 | 9280 | ORSE | Tê horizontal 150 x 50mm para calha galvanizada | un | 5 | 82.14 | 111.09 | 555.45 | 0.02546%
6.1.29 | 8113 | ORSE | Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 3 | 51.02 | 69 | 207 | 0.00949%
6.1.30 | 063157 | SBC | REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA 150X100 | UN | 7 | 50.09 | 67.74 | 474.18 | 0.02174%
6.1.31 | 13179 | ORSE | Curva Horizontal 90º para eletrocalha 150 x 50mm | un | 1 | 37.97 | 51.35 | 51.35 | 0.002354%
6.1.32 | 4531 | ORSE | Fornecimento e instalação de curva metálica horizontal 90º 100 x 50 mm | un | 6 | 34.75 | 46.99 | 281.94 | 0.01293%
6.1.33 | 063583 | SBC | SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 x 50 mm | UN | 150 | 5.1 | 6.89 | 1033.5 | 0.04738%
6.1.34 | 12488 | ORSE | Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 16 | 23.28 | 31.48 | 503.68 | 0.02309%
6.1.35 | ELE-PER-080 | SETOP | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO | m | 350 | 12.94 | 17.5 | 6125 | 0.2808%
6.1.36 | 071870 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" | Un | 1200 | 0.39 | 0.52 | 624 | 0.02861%
6.1.37 | 071981 | AGETOP CIVIL | PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" | Un | 1200 | 0.37 | 0.5 | 600 | 0.02751%
6.1.38 | 070251 | AGETOP CIVIL | ARRUELA LISA D=1/4" | Un | 1200 | 0.04 | 0.05 | 60 | 0.002751%
6.1.39 | 8466 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v | m | 200 | 8.69 | 11.75 | 2350 | 0.1077%
6.1.40 | 063513 | SBC | CABO SINTENAX FLEX CONTROLE 0,6/1KV 5x1,5mm2 | M | 20 | 33.12 | 44.79 | 895.8 | 0.04107%
6.1.41 | ELE-CXS-070 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 100 X 100 X 60 CM | un | 3 | 58.63 | 79.29 | 237.87 | 0.01091%
6.1.42 | 8419 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 1 | 103.27 | 139.67 | 139.67 | 0.006403%
6.1.43 | CCRM.12 | Próprio | SEPTO DIVISOR PERFURADO 50mm - 3m | UN | 2 | 75.95 | 102.72 | 205.44 | 0.009418%
6.2 |  |  | CABOS |  |  |  |  | 30369.6 | 1.392%
6.2.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1100 | 2.54 | 3.43 | 3773 | 0.173%
6.2.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1200 | 3.71 | 5.01 | 6012 | 0.2756%
6.2.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 800 | 6.08 | 8.22 | 6576 | 0.3015%
6.2.4 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 8.32 | 11.25 | 225 | 0.01032%
6.2.5 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 13.74 | 18.58 | 2787 | 0.1278%
6.2.6 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80 | 21.02 | 28.42 | 2273.6 | 0.1042%
6.2.7 | 92983 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 24.94 | 33.73 | 3373 | 0.1546%
6.2.8 | 053042 | SBC | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA | M | 200 | 19.78 | 26.75 | 5350 | 0.2453%
6.3 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 122276.4 | 5.606%
6.3.1 | CCRM42 | Próprio | ILUMINAÇÃO | VB | 1 | 90407.69 | 122276.4 | 122276.4 | 5.606%
6.4 |  |  | QDC'S |  |  |  |  | 10277.12 | 0.4712%
6.4.1 |  |  | AR CONDICIONADO - QAC |  |  |  |  | 4932.17 | 0.2261%
6.4.1.1 | 37.03.230 | CPOS | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 | 772.45 | 1044.73 | 1044.73 | 0.0479%
6.4.1.2 | CCRM.10 | Próprio | BARRAMENTO TRIFASICO 150A | UN | 1 | 824.83 | 1115.58 | 1115.58 | 0.05114%
6.4.1.3 | CCRM.11 | Próprio | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 12 kA | UN | 1 | 189.81 | 256.71 | 256.71 | 0.01177%
6.4.1.4 | 13150 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 3 | 132.23 | 178.84 | 536.52 | 0.0246%
6.4.1.5 | ELE-DIS-045 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 90A | un | 2 | 110.45 | 149.38 | 298.76 | 0.0137%
6.4.1.6 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 99.12 | 134.05 | 134.05 | 0.006146%
6.4.1.7 | ELE-DIS-035 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 10A | un | 2 | 87.69 | 118.6 | 237.2 | 0.01087%
6.4.1.8 | 9687 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA | un | 2 | 472.37 | 638.88 | 1277.76 | 0.05858%
6.4.1.9 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | UN | 1 | 22.82 | 30.86 | 30.86 | 0.001415%
6.4.2 |  |  | QUADRO DISTRIBUIÇÃO - QDC |  |  |  |  | 2094.95 | 0.09604%
6.4.2.1 | 064020 | SBC | BARRAMENTO TRIFASICO 100A PARA ATE 34 DISJUNTORES CEMAR | UN | 1 | 467.04 | 631.67 | 631.67 | 0.02896%
6.4.2.2 | 13150 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 3 | 132.23 | 178.84 | 536.52 | 0.0246%
6.4.2.3 | CCRM.11 | Próprio | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 12 kA | UN | 1 | 189.81 | 256.71 | 256.71 | 0.01177%
6.4.2.4 | ELE-DIS-041 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A | un | 1 | 87.69 | 118.6 | 118.6 | 0.005437%
6.4.2.5 | 13151 | ORSE | Disjuntor monopolar 6 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C | un | 1 | 38.28 | 51.77 | 51.77 | 0.002373%
6.4.2.6 | 090812 | SIURB | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A | UN | 1 | 73.99 | 100.07 | 100.07 | 0.004588%
6.4.2.7 | 8484 | ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 2 | 47.37 | 64.06 | 128.12 | 0.005874%
6.4.2.8 | 8417 | ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 1 | 19.87 | 26.87 | 26.87 | 0.001232%
6.4.2.9 | 11572 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA | un | 1 | 158.05 | 213.76 | 213.76 | 0.0098%
6.4.2.10 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | UN | 1 | 22.82 | 30.86 | 30.86 | 0.001415%
6.4.3 |  |  | QUADRO DISTRIBUIÇÃO - QDE |  |  |  |  | 3250 | 0.149%
6.4.3.1 | 37.03.230 | CPOS | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 | 772.45 | 1044.73 | 1044.73 | 0.0479%
6.4.3.2 | CCRM.10 | Próprio | BARRAMENTO TRIFASICO 150A | UN | 1 | 824.83 | 1115.58 | 1115.58 | 0.05114%
6.4.3.3 | CCRM.11 | Próprio | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 12 kA | UN | 1 | 189.81 | 256.71 | 256.71 | 0.01177%
6.4.3.4 | 13150 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 3 | 132.23 | 178.84 | 536.52 | 0.0246%
6.4.3.5 | ELE-DIS-041 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A | un | 1 | 87.69 | 118.6 | 118.6 | 0.005437%
6.4.3.6 | 9518 | ORSE | Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 6 | 18.12 | 24.5 | 147 | 0.006739%
6.4.3.7 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | UN | 1 | 22.82 | 30.86 | 30.86 | 0.001415%
6.5 |  |  | TELEFONIA / CFTV |  |  |  |  | 28330.02 | 1.299%
6.5.1 | 160811 | IOPES | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 12 U´s x 570mm | und | 1 | 655.43 | 886.46 | 886.46 | 0.04064%
6.5.2 | CCRM.02 | Próprio | Fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.5e | un | 4 | 400.64 | 541.86 | 2167.44 | 0.09937%
6.5.3 | 059502 | SBC | TOMADA RJ-45 CAT 5E CONJUNTO COM PLACA, SUPORTE E MODULO | UN | 75 | 40.62 | 54.93 | 4119.75 | 0.1889%
6.5.4 | 8645 | ORSE | Cabo telefonico CTP-APL-G 50/50P | m | 10 | 36.14 | 48.87 | 488.7 | 0.0224%
6.5.5 | 070626 | AGETOP CIVIL | CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG | M | 3500 | 3.64 | 4.92 | 17220 | 0.7894%
6.5.6 | 062524 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 40X40X20 C/2 TOMADAS 4P-RJ-45 | UN | 4 | 492.92 | 666.67 | 2666.68 | 0.1223%
6.5.7 | 11.82.07 | SUDECAP | CABO OPTICO CF0A 4 FIBRAS | M | 10 | 7.06 | 9.54 | 95.4 | 0.004374%
6.5.8 | 059251 | SBC | DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS | UN | 1 | 506.91 | 685.59 | 685.59 | 0.03143%
6.6 |  |  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 412956.45 | 18.93%
6.6.1 | CSESC.31 | Próprio | INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO | VB | 1 | 305328.25 | 412956.45 | 412956.45 | 18.93%
7 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 53961.01 | 2.474%
7.1 | 210825 | SBC | DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS ELEMENTOS | m² | 618.33 | 31.22 | 42.22 | 26105.89 | 1.197%
7.2 | 210023 | SBC | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | m² | 618.33 | 31.88 | 43.11 | 26656.2 | 1.222%
7.3 | PLA-ALU-010 | SETOP | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 85 X 50 CM | cj | 1 | 886.45 | 1198.92 | 1198.92 | 0.05496%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1612915.38
[5 empty] | Total do BDI |  | 568350.06
[5 empty] | Total Geral |  | 2181265.44
_______________________________________________________________ RAPHAEL ELOI MOZELLI DE OLIVEIRA RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA:227907/D
_______________________________________________________________ FERNANDO ELOI DE OLIVEIRA DIRETOR TÉCNICO CREA:14553/D